| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Технический директор ЗАО «Тверской экскаватор» Макеев Ю.В. |  | Управляющий директор ЗАО «Тверской экскаватор» Чекалин В.А. |
| (подпись, расшифровка подписи) |  | (подпись, расшифровка подписи) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по перепланировке здания АБК Блока цехов №4

| 1. Предмет перепланировки | г. Тверь ул. Индустриальная д. 11. Здание АБК Блока цехов №4 |
| --- | --- |
| 2. Основание для выполнения перепланировки | Заявка Заказчика |
| 3. Цели и задачи перепланировки | Цель перепланировки – Изменение конфигурации внутренних стен здания, усовершенствование систем приточно-вытяжной вентиляции, устройство освещения в соответствии с государственными нормами, изменение и капитальный ремонт систем водоснабжения, электроснабжения и канализации. Улучшение тепловой стойкости здания, а также эстетического облика здания и прилегающей к нему территории. |
| 4. Заказчик и исполнители, обеспечение условий производства работ. | Заказчик – ЗАО «Тверской экскаватор», г. Тверь Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные для проведения перепланировки – технический паспорт БТИ, новый план перепланировки. Заказчик обеспечивает Исполнителю условиями для выполнения работ – освещение помещений, беспрепятственный доступ во все помещения здания. |
| 5. Требования к выполнению работ перепланировки | Работы выполняются в объеме обследования здания, проверке несущих конструкций на возможность перепланировки, включая энергосистемы (вентиляция, отопление, водоснабжение, канализация, электричество), составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы проекта. |
| 6. Требования к отчётным материалам | Проектная документация предоставляются Заказчику в 3 (трёх) экземплярах на бумажных носителях. Также Заказчику предоставляются графические материалы в формате «DWG» на электронном носителе. |
| 7. Порядок приёмки работ | Приёмка осуществляется по завершении всех работ двусторонним актом сдачи-приёмки работ. |

Ведущий специалист по

Эксплуатации зданий и сооружений                                                                        Е.И. Ярышкин