Приложение 1.

Техническое задание.

Экспертиза промышленной безопасности здания: ОПО /Площадка кислородно-наполнительной станции/,/ класс опасности- III //А05-11753-0007

адрес местонахождения ОПО – 170000, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11

2. Характеристика объекта экспертизы:

| № п/п | Наименование параметров здания | Характеристика строительных конструкций здания. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Производственное |
| 2 | Год постройки | 1950 |
| 3 | Этажность | Одноэтажное |
| 4 | Размеры постройки: |  |
|  | а) общая длина | 29,0 м |
|  | б) ширина | 13,0 м |
|  | в) высота | 5,0 м |
| 5 | Площадь застройки | 377,0 м2 |
| 6 | Строительный объем | 1885,0 м3 |
| 7 | Стены | Мелкоштучные шлакобетонные блоки и силикатный кирпич |
| 8 | Покрытие | Сборные ж/бетонные мелкоштучные ребристые плиты и деревянные конструкции |
| 9 | Кровля | Рулонная |
| 10 | Полы | Монолитные бетонные, керамическая плитка, деревянные |
| 11 | Двери | Деревянные |
| 12 | Отмостка | Бетонная |
| 13 | Окна | Двойное остекление в деревянных переплетах |

Установка газификационная Г-7,4-0,5/20

Установка газификационная Г-7,4-0,5/20

Наполнительно-рарядная рампа

Разрядная рампа

Склад наполненных баллонов

Кислородопровод внутриплощадочный