|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Управляющий директор ЗАО «Тверской экскаватор» А.В. Кудряшов |
|  |  | (подпись, расшифровка подписи) |

Техническое задание

На ремонт фасада здания блок цехов №4.

| Расшивка межпанельных швов | 1520 м.п. |
| --- | --- |
| Запенивание межпанельных швов монтажной пеной | 1520 м.п. |
| Прокладка вилатерма (жгут 30-50мм) | 1520 м.п. |
| Герметизация межпанельных швов герметиком | 1520 м.п. |
| Шпаклевка отдельных мест водо-морозостойкой фасадной шпаклевкой для защиты арматуры | 1000 м2 |
| Ремонт сколов крайних граней панелей | 150 м.п. |
| Покраска стен акриловой фасадной водо-морозостойкой краской с расчисткой старой краски более 35% | 4000 м2 |
| Уборка и вывоз мусора за территорию предприятия |  |

Согласовано:

Технический директор                                                                                          Ю.В. Макеев

Составил:

Ведущий специалист по                                                                                         Е.И. Ярышкин

эксплуатации зданий и сооружений