|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Управляющий директор ЗАО «Тверской экскаватор» А.В. Кудряшов |
|  |  | (подпись, расшифровка подписи) |

Техническое задание

На ремонт кровли  склада сбыта.

| Ремонт кровли |  |
| --- | --- |
| Устройство кровельного покрытия в 2 слоя ЭКП, ЭПП | 650 м2 |
| Разборка кровельного покрытия 4-6 слоев | 650 м2 |
| Ремонт стяжки/устройство стяжки | 150 м2 |
| Демонтаж примыканий | 24 м.п. |
| Устройство примыканий к парапетам и светоаэрационным фонарям с устройством цементно-песчаного буртика 200*200 мм ЭКП, ЭПП | 24 м.п. |
| Установка отливов оцинкованных шириной 350 мм | 80 м.п. |
| Ремонт штукатурки стен | 15 м2 |
| Ремонт кирпичной кладки стен | 2 м3 |
| Грунтовка битумным праймером цементного буртика примыканий | 24 м.п. |
| Грунтовка стяжки битумным праймером | 650 м2 |
| Ремонт кровли отдельными местами | 10 м2 |
| Демонтаж деревянных оконных блоков | 10 м2 |
| Изготовление и монтаж оконных блоков ПВХ двойное остекление, глухие с восстановлением откосов и отливов | 10 м2 |
| Установка стекла оконного 4мм | 10 м2 |
| Уборка строительного мусора и вывоз за территорию предприятия |  |

Согласовано:

Технический директор                                                                                          Ю.В. Макеев

Составил:

Ведущий специалист по                                                                                         Е.И. Ярышкин

эксплуатации зданий и сооружений