|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Управляющий директор ЗАО «Тверской экскаватор» Б.Б. Данилов |
|  |  | (подпись, расшифровка подписи) |

Техническое задание

На ремонт кровли АБК цеха «Кабины» и АБК здания механического цеха №2, кровли гаража

| Ремонт кровли АБК цеха «Кабины» |  |
| --- | --- |
| Демонтаж кровли 4-6 слоев | 580 м2 |
| Демонтаж примыканий | 70 м.п. |
| Демонтаж отливов металлических | 61 м.п. |
| Ремонт стяжки | 200 м2 |
| Грунтовка праймером | 580 м2 |
| Устройство цементного буртика к примыканиям | 70 м.п. |
| Устройство кровли в два слоя (материал УНИФЛЕКС ЭПП, ЭКП) | 580 м2 |
| Устройство примыканий (материал УНИФЛЕКС ЭПП, ЭКП) | 70 м.п. |
| Установка отливов из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм | 70 м.п. |
| Устройство прижимной планки-отлива из оцинкованной стали | 70 м.п. |
| Ремонт кровли АБК здания механического цеха №2 |  |
| Демонтаж кровли 4-6 слоев | 490 м2 |
| Демонтаж примыканий | 100 м.п. |
| Демонтаж отливов металлических | 22 м.п. |
| Демонтаж парапетных свесов металлических | 80 м.п. |
| Ремонт стяжки | 150 м2 |
| Грунтовка праймером | 490 м2 |
| Устройство цементного буртика к примыканиям | 100 м.п. |
| Ремонт кирпичных стен на глубину ½ кирпича | 2 м2 |
| Установка отливов из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм | 22 м.п. |
| Установка парапетных свесов из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм | 100 м.п. |
| Устройство прижимной планки-отлива из оцинкованной стали | 100 м.п. |
| Устройство кровли в два слоя (материал УНИФЛЕКС ЭПП, ЭКП) | 490 м2 |
| Устройство примыканий (материал УНИФЛЕКС ЭПП, ЭКП) | 100 м.п. |
| Ремонт кровли гаража |  |
| Демонтаж кровли 4-6 слоев | 230 м2 |
| Установка отливов из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм | 185 м.п. |
| Устройство стяжки | 50 м2 |
| Грунтовка праймером | 230 м2 |
| Устройство кровли в два слоя (материал УНИФЛЕКС ЭПП, ЭКП) | 230 м2 |
| Промазка стыков каучук-битумной мастикой | 185 м.п. |
| Ремонт кирпичных стен на глубину ½ кирпича | 15 м2 |
| Вывоз мусора за территорию предприятия | 1 компл. |

Согласовано:

Технический директор                                                                                          Ю.В. Макеев

Составил:

Ведущий специалист по                                                                                         Е.И. Ярышкин

эксплуатации зданий и сооружений