|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Управляющий директор ЗАО «Тверской экскаватор» Б.Б. Данилов |
|  |  | (подпись, расшифровка подписи) |

Техническое задание

На выполнение работ по замене армированного остекления на сотовый поликарбонат участок лазерной резки, участок сдачи готовой продукции, склад сборочного производства в здании блока цехов №4  на территории ЗАО «Тверской экскаватор»

| Демонтаж армированного стекла из металлических оконных переплётов | 1296 м2 |
| --- | --- |
| Очистка от ржавчины и старой краски металлических оконных рам | 6600 м.п. |
| Окраска металлических оконных рам краской Hammerite 3в1 RAL 7004 за два раза | 6600 м.п. |
| Установка ветрозащиты металлической с покрытием полиэстер RAL 7004 на торцах фонаря. | 43.2 м2 |
| Ремонт металлоконструкций оконных рам | 200 м.п. |
| Установка неопреновых уплотнителей | 6600 м.п. |
| Установка профилей торцевых П образных | 1728 м.п. |
| Монтаж сотового поликарбоната толщиной 8мм на кровельные саморезы | 1296 м2 |
| Установка металлических оцинкованных отливов из стали толщиной не менее 0,5 мм | 432 м.п. |
| Уборка и вывоз мусора за территорию предприятия | 1 компл. |

Согласовано:

Технический директор                                                                                          Ю.В. Макеев

Составил:

Ведущий специалист по                                                                                         Е.И. Ярышкин

эксплуатации зданий и сооружений