| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Технический директор ЗАО «Тверской экскаватор» Макеев Ю.В. |  | Управляющий директор ЗАО «Тверской экскаватор» Чекалин В.А. |
| (подпись, расшифровка подписи) |  | (подпись, расшифровка подписи) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по доработке проектов реконструкции двух объектов площадью 355,4 м2 и 1626,6 м2 и узакониванию  произведенных работ по реконструкции данных объектов.

| 1. Предмет работ | Производственные объекты площадью 355,4 м2 и 1626,6 м2 |
| --- | --- |
| 2. Основание для выполнения работ | Заявка Заказчика |
| 3. Цели и задачи | Цель работ – приведения в соответствии с законными требованиями технической документации и правоустанавливающих документов по объектам после проведенной реконструкции. |
| 4. Заказчик и исполнители, обеспечение условий производства работ. | Заказчик – ЗАО «Тверской экскаватор», г. Тверь Заказчик предоставляет Исполнителю исходные данные для проведения работ – технический паспорт БТИ, имеющиеся на данный момент проекты по реконструкции объектов. Заказчик обеспечивает Исполнителя условиями для выполнения работ – освещение помещений, беспрепятственный доступ во все помещения здания. |
| 5. Требования к выполнению работ и объем выполняемых работ. | Работы выполняются в объеме изучения уже имеющиеся проектной документации и выполнении комплекса работ по доработке проектов до соответствия с 87 постановлением правительства «О составе проектной документации и требованиях к их содержаниям» Проведение экспертизы проекта, при необходимости гос. экспертизы проекта. Размежевания земельных участков находящимися под данными объектами. Получения: ГПЗУ на новые участки, геологических изысканий, геодезических изысканий, экологических изысканий, ТУ на водоснабжение, канализацию и отопление. Сопровождения при получении разрешения на реконструкции объектов и получения разрешения на ввод в эксплуатацию реконструируемых объектов. |
| 6. Требования к отчётным материалам | Проектная и техническая документация предоставляются Заказчику в 3 (трёх) экземплярах на бумажных носителях. Также Заказчику предоставляются графические материалы в формате «DWG» на электронном носителе. |
| 7. Порядок приёмки работ | Приёмка осуществляется по завершении всех работ двусторонним актом сдачи-приёмки работ. |

Ведущий специалист по

Эксплуатации зданий и сооружений                                                                        Е.И. Ярышкин